Vorlage zur Erstellung der Dokumentation

Prüf-Nr.:

BV:

Stand:

Folgende Unterlagen werden für die Abnahme von Brandschutzmaßnahmen vom Sachverständigen vor der Fertigstellung benötigt. Die Aufzählung ist dem Bauvorhaben entsprechend anzupassen (ggf. auch zu kürzen) und zu vervollständigen/ergänzen.

Die geforderten Unterlagen sind geordnet und mit einem Heftstreifen zusammengefasst 1- fach in Papierform zu übergeben. Bitte keine Hefter zusenden.

Es ist grundsätzlich eine schriftliche Erklärung des verantwortlichen Bauleiters/Architekten bzw. des Bauherrn abzugeben, in der die vollständige Umsetzung des geprüften Brandschutzkonzeptes und der Auflagen aus den Prüf- und Überwachungsberichten bestätigt werden.

Bei Sachverständigenprüfungen mit Mängeln ist die Abmeldung der Mängel mit vorzulegen.

| Nr. | Name des jeweiligen Fachbauleiters und Name d. Firma eintragen, Errichterbescheinigung mit Datum, soweit keine Übereinstimmungserklärung bzw. -bestätigung erforderlich ist | Allg. bauaufsichtliche Zulassung/ Prüfzeugnis/ ETA/Leistungserklärung etc. (alle Verwendbarkeitsnachweise (abP bzw. abZ) mit Nummer und Datum, ggf. Leistungserklärungen nach EN hier eintragen) | Übereinstimmungs-erklärung des Errichters (Name der Firma und Datum eintragen) | Sachverständigen- prüfung nach jeweiliger PrüfVO (Berichtsnummer/Datum eintragen) in Bayern zusätzlich die Bescheinigung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit der technischen Anlagen | Funktionsnachweis durch Errichterfirma bzw. Erklärung zur Ausführung oder Durchführung der Prüfung (Name d. Firma/Datum eintragen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Baulicher Brandschutz |  |  |  |  |  |
|  | Rohbau (Tragende und aussteifende Bauteile, Brandwände) |  |  |  |  |
|  | Rohbau (nichttragende Wände, Verschlüsse) |  |  |  |  |
|  | Trockenbau Wände |  |  |  |  |
|  | Trockenbau Decken |  |  |  |  |
|  | Trennwände |  |  |  |  |
|  | Bedachungsnachweis (harte Bedachung) |  |  |  |  |
|  | Fassade WDVS |  |  |  |  |
|  | Fassadenbekleidungen |  |  |  |  |
|  | Feuerschutztüren |  |  |  |  |
|  | Revisionsabschlüsse |  |  |  |  |
|  | Feuerschutztore |  |  |  |  |
|  | Rauchschutztüren |  |  |  |  |
|  | Feststellanlagen |  |  |  |  |
|  | Freilauftürschließer |  |  |  |  |
|  | Brandschutzverglasung |  |  |  |  |
|  | Fahrschachttüren |  |  |  |  |
|  | Bodenbeläge |  |  |  |  |
|  | Rauchschutzvorhänge |  |  |  |  |
|  | Feuerschutzvorhänge |  |  |  |  |
|  | Brandschutzverglasungen |  |  |  |  |
|  | Notausgangsverschlüsse |  |  |  |  |

| Nr. | Name des jeweiligen Fachbauleiters und Name d. Firma eintragen, Errichterbescheinigung mit Datum, soweit keine Übereinstimmungserklärung bzw. -bestätigung erforderlich ist | Allg. bauaufsichtliche Zulassung/ Prüfzeugnis/ ETA/Leistungserklärung etc. (alle Verwendbarkeitsnachweise (abP bzw. abZ) mit Nummer und Datum, ggf. Leistungserklärungen nach EN hier eintragen) | Übereinstimmungs-erklärung des Errichters (Name der Firma und Datum eintragen) | Sachverständigen- prüfung nach jeweiliger PrüfVO (Berichtsnummer/Datum eintragen) in Bayern zusätzlich die Bescheinigung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit der technischen Anlagen | Funktionsnachweis durch Errichterfirma bzw. Erklärung zur Ausführung oder Durchführung der Prüfung (Name d. Firma/Datum eintragen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Anlagentechnischer Brandschutz |  |  |  |  |  |
|  | Elektroinstallation |  |  |  |  |
|  | Sicherheitsbeleuchtung |  |  |  |  |
|  | Sicherheitsstromversorgung |  |  |  |  |
|  | HLS/ Lüftungsanlage |  |  |  |  |
|  | Brandschutzklappen |  |  |  |  |
|  | Alle Brandschottungen HLS und Elt. |  |  |  |  |
|  | Blitzschutzanlage |  |  |  |  |
|  | RWA-Anlagen |  |  |  |  |
|  | Sprinkleranlage |  |  |  |  |
|  | Gaslöschanlage |  |  |  |  |
|  | BMA |  |  |  |  |
|  | Aufschaltnachweis BMA |  |  |  |  |
|  | CO-Warnanlagen |  |  |  |  |
|  | Ausrüstnachweis Feuerlöscher |  |  |  |  |
| - 1 | Wandhydranten |  |  |  |  |
|  | Fluchtwegkennzeichen (Akku) |  |  |  |  |
|  | Beschilderung Zuluftöffnungen innen und außen |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |

| III. Organisatorischer Brandschutz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Für: | Datum | Ersteller/Unterschriftgeber | Mängel | Fristen | Bemerkungen |
|  | Bestätigung zur Brandschutzordnung | Schriftliche Bestätigung durch den Betreiber (BS-Ordnung nicht in Papierform übergeben) |  |  |  |  |
|  | Nachweis der Belehrung |  |  |  |  |  |
|  | BS-Bevollmächtigter | Name: |  |  |  |  |
|  | Bestätigung zum Feuerwehrplan und erfolgter Übergabe | Schriftliche Bestätigung der Übergabe an die Brandschutzdienststelle (Empfangsquittung, FW-Pläne nicht in Papierform übergeben) |  |  |  |  |
|  | Feuerwehrpläne |  |  |  |  |  |
|  | Flucht- und Rettungswegpläne |  |  |  |  |  |
|  | Bestätigung des Prüfingenieurs bzw. Prüfsachverständigen für Standsicherheit zum Brandschutz |  |  |  |  |  |
|  | Löschwassernachweis |  |  |  |  |  |